|  |  |
| --- | --- |
|  | **Dosatech** |
| Article number | B210010N |
| EAN | 8714404987417 |
| Rotation | 30 rpm |
| Dimensions LxWxH | 80 x 90 x 215mm |
| Electronic ballast | 230 V AC 50 Hz |
| Power | 5 W |

Technical specifications