Technical specifications

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **80 W Ø 114** | **140 W Ø 114 Amalgam** | **140 W Ø 154 Amalgam** | **420 W Ø 219  Amalgam** |
| Article number | BP07082 | BP07133 | BP07132 | BP07392 |
| Type | 80 W | 140 W Amalgam | 140 W Amalgam | 420 W Amalgam |
| EAN | 8714404040136 | 8714404040990 | 8714404045216 | 8714404045773 |
| Maximum flow for 30 mJ/cm2 | 15 m³/h | 24 m³/h | 34 m³/h | 49 m³/h (for 40 mJ/cm²) |
| Maximum pressure | 4 bar | 4 bar | 4 bar | 2,5 bar |
| In/outlet connections Ø | 2” BSPT male | 2” BSPT male | 2 ½” BSPT male | 3” BSPT male |
| Housing material | AISI 316L | AISI 316L | AISI 316L | AISI 316L |
| Operating environment ballast temperature | 1-40 °C | 1-40 °C | 1-40 °C | 1-40 °C |
| Lifespan lamp | 9 000 hours | 16 000 hours | 16 000 hours | 16 000 hours |
| Indicator | √ | √ | √ | √ |
| Replace lamp alert | √ | √ | √ | √ |
| Flow switch | No | √ | √ | √ |